## Лист1
Почтовый адрес:
194223, г. Санкт-Петербург,
проспект Тореза, д.44, корп.2, лит. А, пом. 36Н | [5 empty] | www.it-spb.ru
Тел.: +7 (812) 425-63-80 | [11 empty] | E-mail: office@it-spb.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НКУ «АВРОРА» типа ШУ ШОТ
Заказчик
Адрес
Контактное лицо
тел.: | +7 ( ) | факс: | +7 ( ) | E-mail:
Входные параметры
Количество вводов |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 2
Количество фаз |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 3
Напряжение |  |  |  | В |  |  | 220 АС |  |  | 380 АС
Выходные параметры
Количество отходящих секций |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 2
Выходной ток |  |  |  | А | до 60
Выходное напряжение |  |  |  | В |  | 48 DC |  |  | 110 DC |  | 220 DC
Ёмкость аккумуляторной батареи |  |  |  | А/ч
Тип аккумуляторных батарей | [7 empty] | обслуживаемая
необслуживаемая
Контроль температуры аккумуляторных батарей | [6 empty] | да |  |  | нет
Вводные автоматические
Наличие сигналов положения | [6 empty] | да |  |  | нет
Наличие сигнализаторов срабатывания | [6 empty] | да |  |  | нет
Наличие контроля параметров по стрелочным приборам | [6 empty] | да |  |  | нет
Наличие питания аварийной сигнализации (функция мигающего света) | [6 empty] | да |  |  | нет
Наличие передачи данных в систему диспетчеризации | [6 empty] | да |  |  | нет
Автоматические выключатели отходящих линий
Количество автоматов на 1 секции |  |  |  | шт.
Номинальный ток автоматического выключения |  |  |  | А
Количество автоматов на 2 секции |  |  |  | шт.
Номинальный ток автоматического выключения на 2 секции |  |  |  | А
Сопротивление изоляции шин
Контроль изоляции шин постоянного тока по общей нагрузке | [6 empty] | да |  |  | нет
Контроль изоляции шин постоянного тока по каждой нагрузке | [6 empty] | да |  |  | нет
Кабельные присоединения
Ввод/вывод: сверху через сальники | [6 empty] | да |  |  | нет
Ввод/вывод: снизу через сальники | [6 empty] | да |  |  | нет
Требования к щиту
Степень защиты корпуса | [6 empty] | IP31 |  |  | IP54
Наличие обогревателя в шкафу | [6 empty] | да |  |  | нет
Требования к габаритам, (ШхВхГ) | [5 empty] | стандартные 600*2200*800
особые